COMUNICADO Nº 2

Licitación Pública 02/2018 Expediente  2017-10545 OBJETO:

“CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE UNA EMPRESA DE SERVICIOS ENERGETICOS PARA LA SUSTITUCION DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO”

Ante consulta, se elaboran respuestas:

- ¿La garantía de mantenimiento de oferta se puede depositar en el Congreso de Intendentes o en la Oficina de la Intendencia en la ciudad de Montevideo? R: En la oficina de la IDR en Montevideo. Deben remitir copia del depósito conjuntamente con la oferta

2. ¿Hay características mínimas con las que deben cumplir los luxómetros a proporcionar?  R: Luxómetro con certificado de calibrado vigente (no más de 2 años de vigencia. De lo contrario vale presentar certificado de verificación del instrumento por  Instituto de Energía Eléctrica de la Facultad d ingeniería de la UDELAR.

3. ¿Los antecedentes deben cumplirlos el oferente principal o en temas específicos pueden presentarse antecedentes de un subcontrato idóneo en el tema?  R: Los  que correspondan de acuerdo a las responsabilidades de los consorciados en la licitación pero no los subcontratistas

4. Para los escenarios a estudiar no se especifican clase de pavimento a utilizar en el Dialux, en los diagramas se indica C1 pero entendemos debería ser R3. Los brazos, distancia del punto de luz a su vez sólo son indicados en los diagramas. Agradecemos confirmar estos valores y revisar los valores solicitados de cumplimiento por escenario, en especial el deslumbramiento del escenario 3.   R:  La empresa debe realizar sus propios relevamientos y elaborar proyecto en base a los mismos.

5. El factor de mantenimiento garantizado por el fabricante difiere con el indicado, ¿puede utilizase el sugerido por el mismo?  R: Referirse a los valores indicados en pliego.

6. ¿Se puede ofertar un único color de luminarias? Solicitan 3000K o 4000K según el escenario, entendemos 4000K es más eficiente.   R: Referirse a los valores indicados en pliego, estos que son parte de un plan director de alumbrado de toda la ciudad definidos por la administración.

7. ¿Cuáles serían la ubicación de instalación de las luminarias? ¿Tendrían esa información en archivo KMZ o similar?.   R:  La empresa debe realizar sus propios relevamientos y elaborar proyecto en base a los mismos.

8. ¿Dónde se habilitaría la instalación de los concentrados?   R: La empresa debe realizar sus propios relevamientos y elaborar proyecto en base a los mismos.

9.  El precio no se especifica si se debe cotizar cerrado discriminando por ítem.  R: Si total (llave en mano)  y  por ITEM

UNIDAD DE LICITACIONES

Dra. Marisa Fernández