COMUNICADO Nº1

Ref. Licitación Abreviada 07/2019

Exp. 2018-12281 - OBJETO: “ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL BARRIO ARTIGAS DE TRANQUERAS”

Se modifica el Pliego de Condiciones en los siguientes artículos:

Art. 2) Lista de materiales: se modifican las cantidades

| Código Interno | Ítem |  | Cantidad | Unidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0000009885 | 1 | LUMINARIA COMPLETA (según Anexo) | 452 | unidad |
| 0000009890 | 2 | COLUMNA HORMIGON 7,5 m CUADRADA C/150 K DE CARGA/PUNTA | 452 | unidad |

Art. 6) literal c) Plazo de entrega

Luminaria: el plazo no podrá ser superior a los 30 días hábiles

Columnas: el plazo no podrá ser superior a los 60 días de acuerdo a los siguientes detalles:

- 152 columnas a los 30 días

- 150 columnas a los 45 días

- 150 columnas a los 60 días

Fuera de estos plazos, la oferta queda descalificada.

Art. 9) ADJUDICACIÓN literal e) Plazo de entrega: 10 puntos entrega hasta los 7 días; 5 puntos entrega entre 8 y 15 días, 0 punto más de 15 días (contemplando los máximos detallados en el art. 6).

Anexo – especificaciones de luminarias: se elimina donde dice “Óptica DM MPI

SE PRORROGA FECHA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS PARA EL DÍA 28/03/2019 HORA 12:00 - DEMÁS CONDICIONES INCAMBIADAS

UNIDAD DE LICITACIONES

Dra. Marisa Fernández