COMUNICADO Nº2

Ref. Licitación Abreviada 07/2019

Exp. 2018-12281 - OBJETO: “ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL BARRIO ARTIGAS DE TRANQUERAS”

Ante las siguientes consultas se elaboran respuestas:

- Se mencionan lámparas de 120 W pero a continuación en las características se habla de que la potencia de la luminarias debe ser de 80 W. Cuál sería la potencia correcta a cotizar?  Las luminarias deben comportar módulos LED de hasta 120 w  y en esta oportunidad deben venir con módulos LED instalados de 80 w.

2) En el pliego menciona que la lámpara debe cumplir un flujo luminoso de 13500lm  y más adelante dice que el flujo luminoso debe ser de 9000 lm. Cuál sería el flujo luminoso correcto? Como en esta licitación  se solicitan módulos LED de 80 w, corresponde considerar el flujo luminoso de 9.000 lm

3) Se habla de entrega de mercadería 30 días, es excluyente o podemos presentar una  oferta con un tiempo mayor (60 días) ? Para esta licitación se pueden presentar ofertas con plazos de  entregas de hasta 60 días hábiles para las luminarias, modificándose por ende el art. 6 lit.c)

Se modifica el Pliego de Condiciones en el t. Art. 9) ADJUDICACIÓN literal e) Plazo de entrega: eliminándose dicho criterio para la puntuación de las empresas

UNIDAD DE LICITACIONES

Dra. Marisa Fernández