COMUNICADO Nº5

| REF: Licitación Pública 02/2019 Expediente 2019-4152 OBJETO: “Construcción de 35 Viviendas Dúplex con el sistema constructivo tradicional en el barrio “Magisterial” de la ciudad de Rivera” Rivera, 16 de agosto de 2019 Ante nuevas consultas recibidas, se elaboran las siguientes respuestas: P.1- Se elimina el mueble indicado en la Memoria Constructiva Particular en el punto 16, solo quedaría que saber si la mesada solicitada se monta sobre escuadras metálicas amuradas a la pared o sobre muros en ambos laterales R.1- Sobre muros en ambas laterales P.2- Con respecto a la solución de los muros donde existe muro de contención, tenemos la siguiente consulta. Cuál es la aislación hidrófuga que se contempla para para la cara del talud del muro ya que el plano Estructura Detalle E 02 no indica nada. R.2- Hidrofugo P.3- Con respecto a este mismo muro, al llegar al nivel de suelo de la vivienda más alta, el mismo se continua con Muro tipo 3, como se resolverá la transición al muro M 1 que corresponde a la tipología para los tímpanos por sobre los techos de la vivienda más baja y cuál es la solución de aislación hidrófuga y como se sostienen ambos muros por sobre el muro tipo M 3 rejillón. R.3- Hasta la viga del pretil de la vivienda más baja se hace muro M3, luego una viga carrera y continua como el detalle E02 P.4- Con respecto al suministro de Agua Caliente, no nos queda claro si el mismo es distribuido en todos los sanitarios (lavatorio, bidet, ducha, cocina y lavadero) o solo en la ducha, ya que si bien la planta de sanitario solo indica agua fría en los cortes de dicho plano se ven ambos servicios y en la memoria solo se menciona agua caliente en la duchas, mencionado en los otros sanitarios grifería mono comando. Además no se solicita provisión de termo tanques o calefón. R.4- Se deberá dejar previsión para calefón pero solamente para la ducha. P.5- Con respecto a la instalación eléctrica en el baño se observa dos tomas próximos a puntos húmedos que son unipolares, los mismos no deberían ser bipolares? R.5- Si, son bipolares P.6- Sobre la mesada cocina no se prevé ningún toma bipolar para algún electrodoméstico, lo agregamos? R.6- Si, dejar previsto un toma P.7- En el punto 16 de la comunicación 3 nos indican que el terreno se entregara con un nivel de -10 / - 20 cm, por lo cual debemos contemplar un relleno promedio de 15 cm? R.7- Si, así es P.8- Los metrajes de pintura exterior verificados son aproximados a los metrajes del rubrado, la consulta es por las mochetas, no hay detalle si van revocadas y pintadas, en caso de ir pintadas, la diferencia de metraje es importante. R.8- Si, las mochetas van revocadas y pintadas. P.9- No está especificado en planos el espesor de los muros de bloque de los patios de las viviendas y del frente. R.9- Son de 15cm P.10- El pliego indica autorización para solicitar referencias Bancarias, la nota tiene que hacer el Banco o la empresa? R.10- La nota la hace la empresa autorizando a la IDR a solicitar referencias en instituciones bancarias. P.11- Los recaudos recibidos en el día de hoy indican un desarrollo de escalera diferente de la representada en los planos, que desarrollo debemos cotizar, con esta información de un solo tramo o con compensado en 2 tramos. R.11- La escalera debe ser de acuerdo a la planta baja, los recaudos enviados son únicamente para mostrar los detalles constructivos tales como el encuentro de la escalera con la platea o el encuentro de la escalera con el entrepiso. Además se destaca que se ha prorrogado la fecha de recepción y apertura de ofertas, quedando la misma para el 27 de agosto de 2019 a la hora 12:00 |  |
| --- | --- |

UNIDAD DE LICITACIONES