## anotaciones (hidden)
JORGE PEREZ HUELMO
a r q u i t e c t o
perezhuelmo@gmail.com
Rivera, marzo de 2023.
ARQ. PAULA MILLER
PROP.: INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE RIVERA
UBIC.: LUIS ALBERTO DE HERRERA Y CARLOS REYLES
REF.: RUBRADO ETAPA 01, CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO Y CANCHA DE CÉSPED SINTÉTICA
metraje
7 | HORMIGONES 1
| CIMIENTOS | m³
| TRIBUNAS | m³
| PILARES | m³
| VIGAS | m³
| LOSAS | m³
HORMIGONES 2
| DINTELES | ml
| ANTEPECHOS | ml
ESCALERAS
HORMIGONES 3
| CONTRAPISOS | m² | 2100
| VEREDAS | m² | 350
| ESTACIONAMIENTO | m² | 590
8 | ALBAÑILERIA
MUROS INTERIORES
M1 | vestuarios_ext_ticholo 12x25x25 con emplacado de chapa 10mm color ext y rev int | m² | 262
M2/M3 | vestuarios_int_tich 12x25x25 revocado en gruesa y fina o rev según corresponda | m² | 497
|  | m² | 55
| sala de maquinas | m² | 24
| sector vip | m² | 31
| servicios n1 | m² | 78
| MUROS EXTERIORES |  | no se cotiza en esta etapa
REVOQUES INTERIORES
REVOQUES EXTERIORES
REVOQUES DE CIELORRASO
REVOQUES HIDROFUGOS
| REVOQUES ESPECIALES, tricomponente color en salientes dormitorios |  | no se cotiza en esta etapa
| AZOTEA |  | no se cotiza en esta etapa
AMURES
| VENTANAS | gl
| PUERTAS | gl
| EXTRACTORES | gl
| CANTONERAS | gl
| NARICES | gl
| COLOCACION DE MESADAS | gl
| DUCTOS | gl
| SOPORTES DE EQUIPOS SPLIT | gl
| OTROS | gl
REVESTIMIENTOS
| CERAMICA PLAQUETA BLANCA 30x60 SOBRE PARED | m² | 190
| CERAMICA NARANJA 10x10 SOBRE PARED | m² | 158
| CERAMICA CELESTE 10x10 SOBRE PARED | m² | 152
| PISOS PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 60x60 SS Y VESTUARIOS | m² | 247
| ZOCALOS PORCELANATO | ml
GRANITOS
| MESADAS | gl
| ZOCALOS EN DUCHAS DORMITORIOS |  | no se cotiza en esta etapa
9 | ESPEJOS
| BAÑOS Y VESTUARIOS | m² | 24
10 | YESO
| TABIQUES | m² | 54
| CILEORRASOS | m²
| CENEFAS | m²
11 | PINTURAS
| SOBRE PAREDES | m²
| SOBRE CIELORRASOS | m²
| SOBRE HERRERIA | gl
| SOBRE CARPINTERIA | gl
12 | ALUMINIO, SUMINISTRO Y COLOCACION
| VENTANAS | gl
| PUERTAS | gl
| MAMPARAS | gl
| CANTONERAS | gl
13 | CARPINTERIA, SUMINISTRO Y COLOCACION
| PUERTAS | gl
| LOCKERS ESPECIALES VESTUARIOS | gl
| MESAS | gl
| MESADAS | gl
14 | HERRERIA, SUMINISTRO Y COLOCACION
| ESCALERAS | gl
| BARANDAS | gl
| REJAS | gl
| PASARELA PERIMETRAL | gl
| ESTRUCTURA CABINA DE PRENSA | gl
| ESTRUCTURA SALA DE CONTROL | gl
| ESTRUCTURA SALA DE PROFESORES | gl
| ESTATICA SOPORTE | gl
15 | SANITARIA
| INSTALACION DE DESAGUES | gl
| INSTALACION HIDRAULICA | gl
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARTEFACTOS | gl
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRIFERIAS | gl
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS | gl
| INSTALACION DE PLUVIALES | gl
16 | INSTALACION ELECTRICA
gl
17 | INSTALACION CCTV | gl
18 | INSTALACION TABLEROS SCOR, CONTROL DE SEGUNDOS Y COMANDO DE MESA | gl
19 | BOMBEROS
| SEÑALECTICA Y EXTINCION | gl
| DETECCION | gl
| HIDRAULICA | gl
| PLAN DE EVACUACION | gl
| TRAMITACIÓN Y HABILITACIÓN | gl
20 | CONECTIVIDAD
21 | AIRE ACONDICIONADO
22 | PISO FLOTANTE
23 | EQUIPAMIENTO DEPORTIVO
| JIRAFAS MÓVILES | u | 2
| JIRAFAS PLEGABLES | u | 4
| ARCOS | u | 4
| TABLEROS | u | 2
| EQUIPAMIENTO ALOJAMIENTOS |  | no se cotiza en esta etapa
| EQUIPAMIENTO SALA VIP | gl
| EQUIPAMIENTO SALA PROFESORES | gl
| EQUIPAMIENTO SALA CONTROL | gl
| EQUIPAMIENTO SSHH - VESTUARIOS | gl
| EQUIPAMIENTO COWORK | gl
| EQUIPAMIENTO SALA ENFERMERÍA / CONSULTORIO | gl
24 | TRIBUNAS RETRACTILES
| LOCATARIO | u | 3
| VISITANTE | u | 2
| BUTACAS | u | 72
| SUPLENTES | u | 16
| MESA DE CONTROL | u | 1
25 | SEÑALECTICA
| CARTELERÍA ESTÁTICA | gl
| DE ORIENTACIÓN | gl
| DECORATIVA | gl
| INSTITUCIONAL | gl
26 | JARDINERIA
27 | TECHO DE ISOPANELES BLANCO e=25cm | m² | 2420
| PAREDES DE ISOPANELES e=20cm COLOR CELESTE Y GRIS | m² | 1651
| CANALON DE ISOPANELES CON PANEL NÚCLEO POLIURETANO COLOR BLANCO e=50mm | ml | 46.8
| REVESTIMIENTOS DE ABOCINADOS CON PANEL POLIURETANO COLOR NARANJA e=50mm | m² | 200
| REVESTIMIENTOS DE ALEROS CON PANEL POLIURETANO COLOR NARANJA e=50mm | m² | 836
28 | CIERRE CON PANELES DE VIDRIO U-GLASS
|  | m² | 270
29 | LIMPIEZA DE OBRA
| PARCIALES | gl
| FINAL | gl
Note on B31: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se agrega también los sshh de visitantes

## RUBRADO (2)
JORGE PEREZ HUELMO
a r q u i t e c t o
perezhuelmo@gmail.com
Rivera, marzo de 2023.
ARQ. PAULA MILLER
PROP.: INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE RIVERA
UBIC.: LUIS ALBERTO DE HERRERA Y CARLOS REYLES
REF.: RUBRADO ETAPA 01, CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO Y CANCHA DE CÉSPED SINTÉTICA
|  | unidad | metraje | precio unitario | precio total | Notas
1 | IMPLANTACION
1.1 | CARTEL DE OBRA | u | 2 |  |  | De 4x3, con bastidor de hierro y lona impresa. Con colocación.
1.2 | IMPLANTACION, OBRADOR, VESTUARIO , DUCHAS Y BAÑOS | u | 1 |  |  | 1 contenedores de 40 pies con 4 duchas, 2 inodoros y 2 lavatorios. Quedará en propiedad IDR.
1.3 | COMEDOR | u | 1 |  |  | 1 contenedor de 20 pies para comedor. Quedará en propiedad IDR.
1.4 | OFICINA DIRECCION DE OBRAS | u | 1 |  |  | 1 contenedor de 20 pies para oficina de obra. Quedará en propiedad IDR.
2 | REPLANTEO | m² | 3200
3 | NIVELACION DE TERRENO | m² | 3200
4 | EXCAVACIONES | m³ | 250 |  |  | M3 DE LAS BASES +CAMARAS + VIGAS +ESCALERA+ cañería
5 | HORMIGONES 1
5.1 | CIMIENTOS | m³ | 41
5.2 | TRIBUNAS | m³ | 53
5.3 | PILARES | m³ | 35
5.4 | VIGAS | m³ | 38
5.5 | LOSAS | m³ | 75
6 | HORMIGONES 2
6.1 | DINTELES | m³ | 8
6.2 | ESCALERAS | m³ | 2 |  |  | escalera de esquina
7 | HORMIGONES 3
7.1 | CONTRAPISOS INTERIORES | m² | 2100 |  |  | Espesor 15cm sobre terreno nivelado y afirmado
7.2 | VEREDAS | m² | 350 |  |  | Veredas de hormigón llaneado, con juntas corte a piedra, 15cm de espesor.
7.3 | ESTACIONAMIENTO | m² | 590 |  |  | Hormigón de 15 cm de espesor, regleado con banda.
8 | ESTRUCTURA METÁLICA
8.1 | PÓRTICOS "2" CENTRALES, h=7,90 a 11,2m , l=47m
8.1.a | 2 L 75 x 75 x 6 mm con presillas | ml | 503
8.1.b | UPN 160 | ml | 150
8.1.c | UPN 240 | ml | 35
8.1.d | UPN 280 | ml | 566
8.2 | PÓRTICOS "1" Y "3", h=7,90 a 11,2m , l=47m
8.2.a | TENSOR Ø19 | ml | 85
8.2.b | TUBULAR 200 x 200 x 6,3 mm | ml | 192
8.2.c | TUBULAR 150 x 150 x 4,5 mm | ml | 242
8.3 | FACHADAS N Y S
8.3.a | TUBULAR 200 x 200 x 6,3 mm | ml | 205
8.3.b | TUBULAR 150 x 150 x 4,5 mm | ml | 175
8.3.c | TUBULAR 120 x 120 x 6,3 mm | ml | 18.3
8.3.d | TENSOR Ø19 | ml | 191
8.4 | CORREAS DE TECHO - Opción 1: con cruces san andrés, sin correas
8.4.a | TUBULAR 200 x 200 x 6,3 mm | ml | 145
8.4.b | TUBULAR 150 x 150 x 4,5 mm | ml | 50
8.4.c | TUBULAR 120 x 120 x 4,75 mm | ml | 148
8.4.d | TENSOR Ø19 | ml | 401
8.4.e | TENSOR Ø25 | ml | 92
8.5 | SOPORTE CANALÓN | ml | 47
8.6 | MONTAJE | m² | 2450
9 | ALBAÑILERIA
9.1 | De ticholo 12x25x25 con emplacado de chapa 10mm color ext y rev int | m² | 130
9.2 | De ticholos 12x25x25 revocado en gruesa y fina o rev según corresponda | m² | 840
9.3 | REVOQUES INTERIORES | m² | 940
9.4 | REVOQUES EXTERIORES | m² | 20
9.5 | REVOQUES DE CIELORRASO | m² | 350
9.6 | REVOQUES HIDROFUGOS | m² | 250 |  |  | cimientos - piso y primer hilada de muros
9.7 | CARPETAS HIDRÓFUGAS | m² | 50 |  |  | bajo baños y duchas
10 | AMURES
10.1 | VENTANAS Y MAMPARAS DE ALUMINIO Y VIDRIO
10.1.a | AL 01 - 8,65x2,55m + 8,65x0,7m + 2x2,3m + 2x2,3m + 2 puertas dobles de 2x2,3m | u | 1
10.1.b | AL 03 - 1,72x0,42m | u | 2
10.1.c | AL 04 - 4x0,3m | u | 4
10.1.d | AL05 - 2,35x0,3m | u | 2
10.1.e | AL06 - 5x0,3m | u | 2
10.1.f | AL07 - 16,7x0,55m | u | 2
10.1.g | Al 8- 6,9x2,14 vidrio fijo mas puerta sala vip | u | 1
10.1.h | Al9- 1,4x1,5 guillotina cabinas prensa | u | 12
10.1.i | Al10-1,4x2,1 acceso cabina prensa | u | 12
10.1.j | Al11-2,3x2,3 sala de control y profesores | u | 2
10.1.k | AL12 - 8,9x1m | u | 6
10.1.l | AL13 - 8,4x1m | u | 4
10.1.m | AL18 - 2,4x1,5m | u | 1
10.1.n | Al19- mampara de 3,2x2,3 sala control y sala profesores | u | 2
10.1.ñ | Al20-3,2x2,3 sala de control y sala de profesores | u | 2
10.2 | PUERTAS
10.2.a | AL14 - 0,9x2,1m TABLILLA VENTILADA | u | 21
10.2.b | AL15 - 0,9x2,1m TABLILLA CIEGA | u | 3
10.2.c | AL16 - 0,8x2,1m TABLILLA CIEGA | u | 6
10.2.d | AL17 - 0,8x2,1m TABLILLA VENTILADA | u | 3
10.3 | PASES | u | 48
10.4 | CANTONERAS | u | 35 |  |  | en mochetas cantoneras de aluminio redondas de 2 mts de altura
10.5 | ESCALON DE HORMIGON CON NARICES ANTIDESLIZANTES | ml | 21
10.6 | COLOCACION DE MESADAS | m2 | 17
10.7 | DUCTOS | gl | 1
10.8 | SOPORTES DE EQUIPOS SPLIT | u | 15
10.9 | OTROS | gl | 1
11 | REVESTIMIENTOS
11.1 | CERAMICA PLAQUETA BLANCA 30x60 SOBRE PARED | m² | 190
11.2 | CERAMICA NARANJA 10x10 SOBRE PARED | m² | 158
11.3 | CERAMICA CELESTE 10x10 SOBRE PARED | m² | 152
11.4 | PISOS PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 60x60 SS Y VESTUARIOS | m² | 247
11.5 | ZOCALOS PORCELANATO | ml | 350
12 | GRANITOS
12.1 | MESADAS de GRANITO VERDE LABRADOR, CON ZÓCALO SOBRE MESADA Y FRONTALÍN | m² | 20
13 | ESPEJOS
13.1 | BAÑOS Y VESTUARIOS - Espejos electrolítico pegados sobre cerámica con cantos pulidos, e=5mm | m² | 24
14 | YESO
14.1 | TABIQUES | m² | 54
15 | PINTURAS
15.1 | SOBRE PAREDES | m² | 940
15.2 | SOBRE CIELORRASOS | m² | 580
15.3 | SOBRE HERRERIA | gl | 1
15.4 | SOBRE CARPINTERIA | gl | 1
16 | ALUMINIO, SUMINISTRO
16.1 | VENTANAS Y MAMPARAS
16.1.a | AL 01 - 8,65x2,55m 8VF + 8,65x0,7m 8VF + 2x2,3m 2VF + 2x2,3m 2VF + 2 puertas dobles de 2x2,3m (8,65x5,85m=51m²) | u | 1
16.1.b | AL 03 - 1,72x0,42m 2VF | u | 2
16.1.c | AL 04 - 4x0,3m 4VF | u | 4
16.1.d | AL05 - 2,35x0,3m 2VF | u | 2
16.1.e | AL06 - 5x0,3m 5VF | u | 2
16.1.f | AL07 - 16,7x0,55m 10VF + 5CORREDIZAS | u | 2
16.1.g | Al 8- 6,9x2,14 vidrio fijo mas puerta | u | 1
16.1.h | Al9- 1,4x1,5 cabinas prensa, guillotina | u | 12
16.1.i | Al10-1,4x2,1 acceso cabina prensa | u | 12
16.1.j | Al11-2,3x2,3 sala de control y profesores | u | 2
16.1.k | AL12 - 8,9x1m 4CORREDIZAS | u | 6
16.1.l | AL13 - 8,4x1m 3CORREDIZAS + 1 VF | u | 4
16.1.m | AL18 - 2,4x1,5m VF | u | 1
16.1.n | Al19- mampara de 3,2x2,3 | u | 2
16.1.ñ | Al20-3,2x2,3 sala de control y sala de profesores | u | 2
16.2 | PUERTAS
16.2.a | AL14 - 0,9x2,1m TABLILLA VENTILADA | u | 21
16.2.b | AL15 - 0,9x2,1m TABLILLA CIEGA | u | 3
16.2.c | AL16 - 0,8x2,1m TABLILLA CIEGA | u | 6
16.2.d | AL17 - 0,8x2,1m TABLILLA VENTILADA | u | 3
16.3 | MAMPARAS ALUCOBOND
16.3.a | AL MP 1 - 1x1,8m divisorias de duchas masculinas | u | 16
16.3.b | AL MP 2 - 1,2x1,8m (4 divisorias) + 0,8x1,6m (4 frente + puerta) - SSHH F | u | 1
16.3.c | AL MP 3 - 1,2x1,8m + 0,7x1,6m (2 frente + puerta) - SSHH M | u | 1
16.3.d | AL MP 4 - 0,8x0,75m (FIJO SUPERIOR) + 0,8x2,1 (PUERTA) TABLILLA VENTILADA - VEST JUECES | u | 2
16.3.e | AL MP 6 - 1,2x1,8m + 0,8x1,6m (puerta) - SSHH cant:2 | u | 2
16.3.f | AL MP 7 - 1,2x1,8m + 0,85x1,6m (3 puertas) - SSHH | u | 1
16.3.g | AL MP 8 - 1,2x1,8m + 0,8x1,6m (2 puertas) - SSHH | u | 1
16.3.h | AL MP 9 - 1,25x1,8m divisoria en SSHH M | u | 16
16.4 | CANTONERAS | u | 35 |  |  | cantoneras de aluminio redondas de 2 mts de altura
17 | CARPINTERIA, SUMINISTRO Y COLOCACION
17.1 | MESA DE CONTROL DE JUEGO Y TV | u | 2
17.2 | MESADAS, Madera finger joint e=1'' con 3 perforaciones de Ø2'', term: sellador plastificante (laca poliuretánica) | u | 12
18 | HERRERIA, SUMINISTRO Y COLOCACION
18.1.a | ESCALERAS H1 | u | 1 |  |  | incluye baranda de la escalera 9 tramos, 27 metros lineales de baranda
18.1.b | H2 | u | 2 |  |  | incluye baranda , 11 metros lineales
18.1.c | H3 | u | 1 |  |  | incluye baranda, 7,6 metros lineales
18.1.d | H4 | u | 1 |  |  | incluye pasamanos, 3,5 metros lineales, lleva huella y contrahuella
18.2 | BARANDAS. H6, H7, H8, H9 | ml | 120 |  |  | diametro
18.3 | PASARELA PERIMETRAL. H5 | ml | 113 |  |  | incluye baranda
18.4 | ESTRUCTURA CABINA DE PRENSA. H11 | gl | 1
18.5 | ESTRUCTURA SALA DE CONTROL | gl | 1
18.6 | ESTRUCTURA SALA DE PROFESORES | gl | 1
18.7 | Porton acceso visitante H10 | u | 2
19 | ARTEFACTOS Y ACCESORIOS DE BAÑOS Y VESTUARIOS
19.1 | Inodoro corto de loza blanco sin mochila Ferrum Bari | u | 24
19.2 | Tapa inodoro Ferrum Bari | u | 24
19.3 | Inodoro alto de loza blanco Ferrum línea Espacio | u | 3
19.4 | Depósito para inodoro alto Ferrum línea Espacio | u | 3
19.5 | Tapa inodoro Ferrum Espacio | u | 3
19.6 | Bacha rectangular de loza blanca AQUALIA de apoyar 41x41x15 | u | 23
19.7 | Bacha de loza blanca Ferrum línea Espacio | u | 3
19.8 | Bacha de loza blanca Duravit D-Code 50x22 | u | 4
19.9 | Grifería DOCOL para lavatorio de mesa con pulsador Press-matic | u | 23
19.10 | Grifería FV Cromo para lavatorio de mesa con pulsador accesible o similar | u | 3
19.11 | Brazo de ducha de embutir antivandálico con válvula/pulsador Docol | u | 20
19.12 | Mezclador pared para ducha Docol Pressmatic | u | 20
19.13 | Ducha exterior volante con barral con teléfono flexible y monomando Aquialia | u | 1
19.14 | Agarradera l=65cm de acero inoxidable Ferrum línea Espacio | u | 4
19.15 | Agarradera l=80cm de acero inoxidable Ferrum línea Espacio | u | 4
19.16 | Barral rebatible para apoyo a inodoro en SSHH accesible | u | 3
19.17 | Agarradera l=60cm para ducha | u | 20
19.18 | Repisa de acero inoxidable para duchas | u | 20
19.19 | Asiento silla para ducha de discapacitados rebatible Ferrum Línea Espacio | u | 1
19.20 | Válvula de descarga alta presión Docol con salvágua clásica Chrome con tapa | u | 24
19.21 | Mingitorio de acero inoxidable | u | 3
19.22 | Perchas cromadas Aqualia Cromo Venezia / acero inoxidable para duchas | u | 20
19.23 | Perchas cromadas Aqualia Cromo Venezia / acero inoxidable para baños | u | 27
19.24 | Cambiador de bebé rebatible marca Rubbermaid | u | 4
19.25 | Pileta Johnson doble de acero inoxidable 304 75x42x18 | u | 3
19.26 | Grifería de mesada cocina monocomando Cromo FV | u | 3
20 | INSTALACIÓN SANITARIA
20.1 | INSTALACION DE DESAGUES | gl | 1
20.2 | INSTALACION HIDRAULICA | gl | 1
20.3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARTEFACTOS | u | 60
20.4 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRIFERIAS | u | 52
20.5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS | u | 170
20.6 | INSTALACION DE PLUVIALES | u | 6
21 | INSTALACION ELECTRICA
21.1 | PUESTAS LUCES | u | 260
21.2 | TOMAS | u | 280
21.3 | DATOS | u | 35
21.4 | TRAMITE, CARGA, CGP | u | 1
21.5 | TABLEROS | u | 14
21.6 | INSTALACION CCTV, Proyecto y sistema de deteccion de intrusos | gl | 1
21.7 | LUMINARIAS | gl | 1
22 | INSTALACION EQUIPAMIENTO ELECTRÓNICO MESA CONTROL DEPORTES
22.1 | TABLEROS SCORE | u | 2
22.2 | CONTROL DE 24 SEGUNDOS STANDARD | u | 4
22.3 | CONTROL DE 24 SEGUNDOS GRANDES | U | 2
22.4 | CONSOLA DE COMANDO DEL SISTEMA | u | 2
23 | BOMBEROS
23.1 | SEÑALECTICA Y EXTINCION | gl | 1
23.2 | DETECCION | gl | 1
23.3 | HIDRAULICA | gl | 1
23.4 | PLAN DE EVACUACION | gl | 1
23.5 | PROYECTO TRAMITACIÓN Y HABILITACIÓN | gl | 1
24 | CONECTIVIDAD
24.1 | Sistema DMX , control de luces | gl | 1
24.2 | ROUTERS Y CABLEADOS | gl | 1
25 | AIRE ACONDICIONADO
25.1 | EQUIPOS SPLIT INVERTER
25.1.a | SP 90 | u | 5
25.1.b | SP 75 | u | 1
25.1.c | SP 45 | u | 4
25.1.d | SP 22 | u | 1
25.1.e | SP 15 | u | 12
25.2 | CONDUCTOS DE AIRE DE EXTRACCIONES / INYECCIÓN DE AIRE EXTERIOR
25.2.a | Ducto 20x20 | ml | 15
25.2.b | Ducto 25x20 | ml | 25
25.2.c | Ducto 25x15 | ml | 20
25.2.d | Ducto 20x15 | ml | 15
25.2.e | Ducto 20x10 | ml | 27
25.2.f | Ducto 15x15 | ml | 10
25.2.g | Ducto 10x10 | ml | 3
25.2.h | fi 12 | ml | 7
25.2.i | fi 15 | ml | 6
25.3 | SISTEMA DE DUCTOS AISLADOS DE AIRE ACONDICIONADO E INSTALADOS EXTERIORES
25.3.a | Ducto 110x125 | ml | 15
25.3.b | Ducto 100x120 | ml | 4
25.3.c | Ducto Ø125cm | ml | 6
25.3.d | 85X140 | ml | 1.5
25.3.e | Ducto textil circular diámetro Ø74cm | ml | 150
25.3.f | Ducto textil circular diámetro Ø125cm | ml | 110
25.4 | SISTEMA DE CAÑERÍAS REFRIGERANTES DE EQUIPOS SPLIT
25.4.a | Cañería de cobre | ml | 130
25.5 | REJAS Y DIFUSORES DE ALUMINIO CON MALLA DE ALAMBRE DE ALUMINIO 12x12mm
25.5.a | Rejilla Extracción 15x15 con persiana batiente | u | 28
25.5.b | Rejilla Extracción 20x15 on persiana batiente | u | 3
25.5.c | Rejilla inyecciòn 20x15 | u | 4
25.6 | VENTILADORES DE EXTRACCIÓN
25.6.a | Ventiladores extracción para ducto 25x20 | u | 5
25.6.b | Ventiladores extracción para ducto 20x15 | u | 3
25.6.c | Ventiladores extracción para ducto 15x15 | u | 1
25.6.d | Ventiladores extracción para ducto 20x20 | u | 1
25.6.e | Ventilador extractor de baño para caño 12mm | u | 1
25.6.f | Ventilador extractor de baño para caño 15mm | u | 1
25.6.g | Ventilador sala de màquinas y depòsito | u | 2
25.7 | VENTILADORES DE INYECCIÓN DE AIRE EXTERIOR
25.7.a | Ventilador inyección para caño 20x15 | u | 1
25.7.b | Ventilador inyección para caño 10x10 | u | 1
25.7.c | Ventilador inyección para caño 15x15 | u | 1
25.7.d | Rejilla TAE 45x30 | u | 1
25.7.e | Rejilla TAE 20x15 | u | 3
25.7.f | Rejilla TAE 15x15 | u | 1
25.7.g | Rejilla TAE 30x30 | u | 1
25.7.h | Rejilla retorno CRE510 T&B 180x90 | u | 3
25.8 | EQUIPOS ROOFTOP
25.8.a | ROOF TOP 50 TR | u | 3
25.9 | VARIOS
25.9.a | Instalación | gl | 1
25.9.b | Accesorios para amures / bases equipos / ménsulas | gl | 1 |  |  | Se trata de la estructura de soporte de las unidades exteriores de ROOFTOP en la fachada OESTE, indicado en alzados (dicha estructura se adaptará al modelo de equipo que se cotice, e integrará el precio global de la propuesta del suministro de los equipos).
25.9.c | Conexión eléctrico a equipos | gl | 1
25.9.d | Control de equipos roof top por termostatos de ambiente | gl | 1
25.9.e | Señalización e identificación de instalaciones | gl | 1
25.9.f | Posicionamiento de equipos rooftop sobre bases | gl | 1
25.9.g | Pruebas y ensayos - control de calidad | gl | 1
25.9.h | Regulación y puesta en marcha | gl | 1
25.9.i | Gastos y recargos de importación | gl | 1
26 | EQUIPAMIENTO DEPORTIVO
26.1 | JIRAFAS MÓVILES -FIBA | u | 2
26.2 | JIRAFAS DE TECHO PLEGABLES MOTORIZADAS | u | 4
26.3 | ARCOS | u | 4 |  |  | 2 de handball y 2 de Futsal
26.4 | Postes de embutir y red de Volei | juegos | 2
26.5 | Colchonetas, pelotas y otros menores | gl | 1
26.6 | Cortina acustica de PVC, separacion entre canchas. 30 mts x 5 mts de altura, motorizada | u | 1
26.7 | EQUIPAMIENTO SALA VIP | gl | 1 |  |  | 9 sillones , mesa ratona, mesa auxiliar, 2 lamparas de pie, TV 43 pulgadas perchero frigobar papeleras
26.8 | EQUIPAMIENTO SALA PROFESORES | gl | 1 |  |  | mesa y 8 sillas, mueble auxiliar TV de 43 pulgadas, frigobar, perchero y papeleras
26.9 | EQUIPAMIENTO SALA CONTROL | gl | 1 |  |  | mesa , 4 sillas, mueble auxiliar
26.10 | EQUIPAMIENTO SSHH | u | 4 |  |  | CAMBIADORES MARCA RUBBER MAID
26.11 | EQUIPAMIENTO VESTUARIOS | u | 68 |  |  | 2 bancos jueces y 4 camillas de plegar
26.12 | EQUIPAMIENTO COWORK | gl | 1 |  |  | mesa , 10 sillas y mueble auxiliar, TV 43 pulgadas y frigobar
26.13 | EQUIPAMIENTO SALA ENFERMERÍA / CONSULTORIO | gl | 1 |  |  | camilla de pie, escritorio 2 sillas , mueble auxiliar
26.14 | Camillas | u | 2 |  |  | con inmobilizador de cabeza y arnes de sujecion, collarin servical y kit de ferulas inflables
26.15 | Desfibriladores | u | 1 |  |  | Con gabinete y y parche
27 | TRIBUNAS
27.1 | LOCATARIO RETRACTIL | u | 594
27.2 | VISITANTE RETRACTIL | u | 318
27.3 | BUTACA VIP RETRACTIL | u | 72
27.4 | BUTACAS FIJAS | u | 518
27.5 | ASIENTOS SUPLENTES | u | 16
27.6 | Montaje | gl | 1
28 | SEÑALECTICA
28.1 | CARTELERÍA ESTÁTICA | ml | 40 |  |  | frente a tribuna 40 ml, mdf 10 mm pintado y soporte tubular 1,5x1,5 pulgada
28.2 | DE ORIENTACIÓN | u | 40 |  |  | acrilicos opal y textos en vinilo de corte
28.3 | DECORATIVA | u | 6 |  |  | tela ploteada con marco, 3x4
28.4 | INSTITUCIONAL, CARTELERIA EXTERIOR | u | 2 |  |  | letras corporeas en Polifan de 50 mm de espesor, exterior
29 | JARDINERIA
29.1 | CÉSPED | m² | 500
29.2 | PLANTAS | gl | 1
29.3 | PERÍMETROS | gl | 1
30 | ISOPANEL
30.1 | CUBIERTA ISOPANEL BLANCO e=25cm | m² | 2420
30.2 | PAREDES DE ISOPANELES e=20cm COLOR CELESTE Y GRIS | m² | 1651
30.3 | CANALON DE ISOPANELES CON PANEL NÚCLEO POLIURETANO COLOR BLANCO e=50mm | ml | 47
30.4 | REVESTIMIENTOS DE ABOCINADOS CON PANEL POLIURETANO COLOR NARANJA e=50mm | m² | 200
30.5 | REVESTIMIENTOS DE ALEROS CON PANEL POLIURETANO COLOR NARANJA e=50mm | m² | 836
30.6 | Isopanel techo de sala de profesores y sala de control | m2 | 40
31 | VIDRIOS
31.1 | Cierre con paneles U-GLASS | m² | 270
32 | OTROS
32.1 | JUNTA DE TRABAJO | ml | 43
32.2 | AYUDA SUBCONTRATOS | gl | 1
33 | LIMPIEZA DE OBRA
33.1 | PARCIALES | u | 30
33.2 | FINAL | u | 1
34 | Imprevistos 5 %
35 | SUBTOTAL
36 | IVA
37 | APORTES SOCIALES
38 | TOTAL
39 | Monto imponible total (incluyendo imprevistos)